


报价材料




项目名称：会昌县中等专业学校二期项目太阳能路灯采购

公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价单
项目名称：会昌县中等专业学校二期项目太阳能路灯
公司名称（公章）：              联系人：       联系电话：        邮箱：         日期：
	货物名称
	技术规格及要求
	数量
	控制价（元/套）
	样品参考图片
	响应报价（元)
	金额（元)
	备注

	太阳能路灯
	1.光源离地高度:8m；2.风机:400W；3.适用光源:大功率LED，工作功率60W；4.色温：4000K；5.太阳能电池:高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件；6.蓄电池:磷酸铁锂蓄电池；7.控制系统:微型电脑智能控制；8.照明时间:8-10小时；9.环境温度-20度-60度；10.灯杆材质:优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理
	30
	2750
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	太阳能景观柱灯
	1.光源离地高度:3.5m；2.适用光源:大功率LED，工作功率40W；
[bookmark: _GoBack]3.色温：4000K；4.太阳能电池:高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件；5.蓄电池:磷酸铁锂蓄电池；6.控制系统:微型电脑智能控制；7.照明时间:8-10小时；8.环境温度-20度-60度；9.灯杆材质:优质钢材，表面热镀锌后喷塑处理
	18
	
2130
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	合计
	人民币大写：


报价包含运输、装卸、安装(预埋件、路面破碎、土方开挖、基础浇筑、路面恢复）、调试、13%增值税专用发票税额及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。
2.营业执照
说明：1.必须在有效期内。
3.基本存款账户信息或银行《开户许可证》


































[bookmark: _Toc4393]4.承诺书
我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在江西秋田建设工程有限公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。
特此承诺

                             供应商名称（公章）：
年    月    日
5.其他相关资料
说明：
1、响应供应商认为需要说明的其它内容等（供应商视需要自行编写）。
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