报价材料
项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目线缆
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目线缆

公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	序号
	材料名称
	规格及技术要求
	单位
	暂定数量（元）
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	照明线
	YJV-0.6/1KV-3*6
	米
	45390
	
	
	达到国标标准

	2
	照明线
	YJV-0.6/1KV-3*6
	米
	44280
	
	
	达到国标标准

	3
	动力线
	YJY22-0.6/1KV-5*10
	米
	3120
	
	
	达到国标标准

	4
	充电桩电缆线
	YJV22-4*240+1*120
	米
	150
	
	
	箱变到主机线缆，达到国标标准

	5
	充电桩电缆线
	YJV22-4*240+1*120
	米
	300
	
	
	箱变到主机线缆，达到国标标准

	6
	充电桩电缆线
	YJV22-4*150+1*70
	米
	400
	
	
	箱变到主机线缆，达到国标标准

	7
	充电桩电缆线
	YJV-4*150+1*70
	米
	250
	
	
	箱变到主机线缆，达到国标标准

	合计总金额：

	备注：1、报价包含材料、运输费（卸货地点：江西省赣州市会昌县城）、装卸费、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。2、税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。3、付款方式：货到项目现场经采购人组织验收合格后一次性付清货款。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。

3.其他相关资料

说明：1、响应供应商认为需要说明的其它内容或相关检测报告等（供应商视需要自行提供）。

