报价材料
项目名称：会昌县肉牛养殖基础设施建设项目(珠兰乡粪污处理中心)项目门窗、电缆询价
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1、会昌县肉牛养殖基础设施建设项目(珠兰乡粪污处理中心)项目门窗、电缆报价一览表
项目名称：会昌县肉牛养殖基础设施建设项目(珠兰乡粪污处理中心)项目门窗、电缆询价           
	序号
	货物名称
	型号/规格/技术参数
	单位
	暂定数量
	响应单价

（元）
	响应总价

（元）
	备注

	1
	铝合金推拉窗
	C3020（80系列）、6厚玻璃、1.8厚窗框
	樘
	22
	
	
	

	2
	铝合金推拉窗
	C3624（80系列）、6厚玻璃、1.8厚窗框
	樘
	27
	
	
	

	3
	铝合金百叶窗
	C34414（60系列）、叶片规格8X101X1、间距60
	樘
	1
	
	
	

	4
	铝合金百叶窗
	C59314（60系列）、叶片规格8X101X1、间距60
	樘
	1
	
	
	

	5
	铝合金百叶窗
	C85614（60系列）、叶片规格8X101X1、间距60
	樘
	1
	
	
	

	6
	铝合金平开门
	M0924、主材壁厚不小于2.2
	樘
	2
	
	
	

	7
	成品钢制防盗门
	FDM1124、主材壁厚不小于2.2
	樘
	6
	
	
	

	8
	铝合金平开窗
	C0912、90系列、1.8厚窗框、隔热铝合金5+12Ar+5Low-e透明)安全玻璃
	樘
	2
	
	
	

	9
	铝合金推拉窗
	C1218、90系列、1.8厚窗框、隔热铝合金5+12Ar+5Low-e透明)安全玻璃
	樘
	6
	
	
	

	10
	铝合金平开窗
	C1818、90系列、1.8厚窗框、隔热铝合金5+12Ar+5Low-e透明)安全玻璃
	樘
	6
	
	
	

	11
	动力电缆
	YJV22-4*240+1*120
	米
	190
	
	
	

	12
	动力电缆
	YJV22.4*185+1*95
	米
	190
	
	
	

	13
	动力电缆
	YJV22-5*10
	米
	190
	
	
	

	15
	动力电缆
	YJV-4*150 +1*70
	米
	90
	
	
	

	15
	电缆套管
	SC150
	米
	450
	
	
	

	16
	电缆套管
	SC40
	米
	200
	
	
	

	
	响应总价：大写：                        （小写：     元  ）


备注：1. 门窗报价包含材料、运输费、安装、卸车、税费及相所有与材料交付、安装相关的费用，电缆报价包含材料、运输费、卸车、包装费、保险费、税费及所有与材料交付相关的费用，我公司不再另行支付其他费用；
公司名称（公章）：                                 联系人及电话：                    日期：
2. 营业执照、银行开户信息、资质证书

说明：1.必须在有效期内。

3.承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在赣优建设工程集团(江西)有限公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

特此承诺

                             供应商名称（公章）：

年    月    日

4.其他相关资料

说明：

1、响应供应商认为需要说明的其它内容等（供应商视需要自行提供或编写）。

