报价材料
项目名称：发展大楼装饰工程项目供水设备、管道及配件
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：发展大楼装饰工程项目供水设备、管道及配件
公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	发展大楼装饰工程项目供水设备、管道及配件采购清单

	序号
	材料名称
	规格型号及质量要求
	单位
	数量
	单价(元）
	合价（元）
	备注

	1
	给水主泵
	CDL10-5，流量10m³/h，扬程45m，功率2.2kw
	台
	2
	
	
	质保2年，

	2
	无负压稳流罐
	SUS304-8K不锈钢无负压稳流罐，600mm*1300mm*3mm
	套
	1
	
	
	质保2年

	3
	变频恒压智能控制系统
	W713B-4003,壹泵壹变频控制，2.2kw
	台
	2
	
	
	质保2年

	4
	全套管路机组及阀门附件
	平行式DN40*2,进出水总管DN80，SUS304-8K不锈钢
	套
	1
	
	
	含设备前后所有管材、附件

	5
	配套附件
	气压罐、电源箱、电缆线、螺丝、压力表，传感器
	套
	1
	
	
	含供电电源箱及电线。

	6
	异径直接
	80变65异径直接头
	个
	1
	
	
	

	7
	异径直接
	65变32异径直接头
	个
	8
	
	
	3-10楼

	8
	DN65衬塑管
	DN65衬塑管，符合GB/17219,食品级
	m
	80
	
	
	

	9
	DN32衬塑管
	DN32衬塑管，符合GB/17219,食品级
	m
	4
	
	
	

	10
	DN65衬塑管弯头
	DN65衬塑管弯头，符合GB/17219,食品级
	个
	6
	
	
	

	11
	DN65衬塑管直接
	DN65衬塑管直接，符合GB/17219,食品级
	个
	12
	
	
	

	12
	DN65衬塑管三通
	DN65衬塑管三通，符合GB/17219,食品级
	个
	7
	
	
	3-9楼

	13
	DN32截止阀
	DN32截止阀，符合GB/17219,食品级
	个
	2
	
	
	8-9楼

	14
	DN33减压阀
	DN32减压阀，符合GB/17219,食品级
	个
	5
	
	
	3-7楼

	15
	DN65截止阀
	DN65截止阀，全铜
	个
	1
	
	
	消防水箱

	16
	DN65止回阀
	DN65止回阀，全铜
	个
	1
	
	
	消防水箱

	17
	DN65闸阀
	DN65闸阀，全铜
	个
	1
	
	
	消防水箱

	18
	异径直接
	32变20异径直接
	个
	1
	
	
	消防水箱

	19
	自动排气阀
	DN20自动排气阀
	套
	1
	
	
	消防水箱

	20
	自动补水装置
	消防水箱浮球装置，含DN20管件
	套
	1
	
	
	消防水箱

	21
	计量器
	
	套
	1
	
	
	消防水箱

	备注：

报价包含材料、运输费、装卸费、安装及调试、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。

2、含税税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。

3、付款方式：按进度付款，安装完成并经采购人验收合格后付至95%。剩余5%在质保期（1年）满后一次性付清，不计利息。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。
