报价材料
项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目聚乙烯PE管
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目聚乙烯PE管
公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	会昌县2025年老旧小区改造项目聚乙烯PE管材料采购清单

	序号
	材料名称
	规格型号及质量要求
	单位
	数量
	单价(元）
	合价（元）
	品牌（自行填写）
	备注

	1
	聚乙烯PE管
	DN300 PE100实壁，de315mm，PN1.0MPa，国标最小壁厚18.6mm，污水（用途：拖拉管）
	m
	54
	
	
	
	实测壁厚不能低于最小值，不允许负公差 

	2
	聚乙烯PE管
	DN600 PE100实壁，de630mm，PN1.0MPa，国标最小壁厚37.4mm，雨水（用途：拖拉管）
	m
	60
	
	
	
	

	备注：

报价包含材料、运输费、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。

2、税率：含税税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。

3、付款方式：供货完成经采购人验收合格后付至100%。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。
