报价材料
项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目配电箱
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：会昌县2025年老旧小区改造项目配电箱
公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	会昌县2025年老旧小区改造项目配电箱

	序号
	材料名称
	规格型号及质量要求
	单位
	暂定数量
	单价(元）
	合价（元）
	品牌（自行填写）

	1
	室外配电箱
	不锈钢材质，表面为灰色氟碳漆，IP65，三路控制线，具体详见图纸（室外配电箱3路，附件1）。
	台
	13
	
	
	

	2
	室外配电箱
	不锈钢材质，表面为灰色氟碳漆，IP65，六路控制线，具体详见图纸（室外配电箱6路，附件2）。
	台
	27
	
	
	

	备注：

报价包含材料、运输费、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。

2、含税税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。

3、付款方式：供货完成经采购人验收合格后付至100%。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。

室外配电箱3路，附件1
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室外配电箱6路，附件2
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