报价材料
项目名称：会昌县老城区污水管网改造提升项目管件
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：会昌县老城区污水管网改造提升项目管件
公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	序号
	材料名称
	规格型号及质量要求
	单位
	数量
	单价(元）
	合价（元）
	品牌（自行填写）
	样图

	1
	DN40聚乙烯PE100管
	壁厚2.4mm  1.0mpa
	米
	184
	
	
	
	

	2
	DN600球墨铸铁承插法兰
	C30,法兰盘接口

20孔
	个
	8
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	3
	DN100排气阀管件
	DN100排气专用闸阀

C40  法兰8孔
	个
	3
	
	
	
	[image: image2.png]




	4
	DN100排气阀管件
	DN100复合式排气阀

C40  法兰8孔
	个
	3
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	5
	DN200排泥阀管件
	DN200排泥专用阀

C40 法兰8孔
	个
	3
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	6
	DN110排气阀管件
	DN110*75*110 PE三通

SDR17 PN1.0 热熔
	个
	3
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	7
	DN75排气阀管件
	DN75复合式排气阀

SDR17 PN1.0
	个
	3
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	8
	DN75排气阀管件
	DN75排气专用阀

SDR17 PN1.0 
	个
	2
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	9
	DN75排气阀管件
	DN75 法兰头/PE管头转接件
SDR17 PN1.0 
	套
	2
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	10
	DN110排泥阀管件
	DN110 法兰头/PE管头转接件
SDR17 PN1.0  
	套
	1
	
	
	
	

	11
	DN110排泥阀管件
	DN110*110*110 

PE泄水三通 热熔
SDR17 PN1.0
	个
	1
	
	
	
	

	12
	DN75排泥阀管件
	DN75排泥专用阀

SDR17 PN1.0
	个
	1
	
	
	
	

	13
	DN600蝶阀
	C30  20孔
	个
	1
	
	
	
	

	合计金额（元）：

	备注：

报价包含材料、运输费、装卸费、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。

2、含税税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。

3、付款方式：供货完成经采购人验收合格后付至100%。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。
